集安益盛药业股份有限公司

项目名称: 空调初中效过滤器采购项目

招标文件

- 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

- 地址：      吉林省集安市文化东路17-20号

- 联系人：李长辉     18643575322

# 描述

该空调初中效过滤器符合生产工艺对相应设备的各项要求，可满足用户生产中对各项工艺指标的内部控制要求，以期达到生产过程的安全、有效和可控。

# 项目地点

吉林省集安市益盛药业院内

# 招标方式

邀请招标 -- 我方将初中效过滤器技术参数通过邮件方式发到被邀请单位，邀请单位根据我方提供的材料报价。投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

# 质量要求

满足GMP要求的前提下，符合空调生产工艺要求。

# 投标。被邀请单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  李长辉  18643575322

投标截止日期2024年8月20日16:30分，以邮件到达时间为准

# 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2024年8月22日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

# 招标内容参数要求

7.1   空调初中效过滤器规格

| 序号 | 内容 | 参数描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初效板式过滤器 | 590×590×25 |
| 2 | 初效板式过滤器 | 290×590×25 |
| 3 | 中效袋式过滤器 | 590×590×400×6V |
| 4 | 中效袋式过滤器 | 290×590×400×3V |
| 5 | 初效袋式过滤器 | 590×590×350×6V |
| 6 | 初效袋式过滤器 | 590×285×350×6V |
| 7 | 中效袋式过滤器 | 590×285×500×6V |
| 8 | 初效袋式过滤器 | 600×290×450×6V |
| 9 | 初效袋式过滤器 | 590×286×350×6V |
| 10 | 初效袋式过滤器 | 592×286×350×6V |
| 11 | 初效袋式过滤器 | 592×592×350×6V |
| 12 | 初效袋式过滤器 | 600×600×450×6V |
| 13 | 初效袋式过滤器 | 286×592×350×3V |
| 14 | 中效袋式过滤器 | 592×592×500×6V |
| 15 | 中效袋式过滤器 | 600×600×450×6V |
| 16 | 中效袋式过滤器 | 590×590×350×6V |
| 17 | 中效袋式过滤器 | 592×286×500×6V |
| 18 | 中效袋式过滤器 | 286×592×500×3V |

7.2

初中效过滤器材质说明:

说明初中效过滤器材质及初中效过滤器过滤效率。